ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа стационарных газоаналитических приборов (систем) промышленной безопасности.

опросной лист заполняется при наличии специфических требований к газосигнализаторам СТМ-10; СТМ-30; ДАТ-М; ДАХ-М; ДАК; ДАМ; БПС-21М, при заказе системы СКАПО  или при количестве датчиков более 50шт.

Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемых приборов (систем) безопасности.

I. Общие требования к датчикам взрывоопасных и токсичных веществ

| Температура окружающей среды в месте контроля, С | Мin Ном Мах |
| --- | --- |
| Удаленность датчика от вторичного прибора | Мin метр Мах метр |
| Необходимость световой и звуковой сигнализации по месту установки датчиков |  |
| Необходимость цифровой индикации на датчике |  |
| Категория взрывоопасности помещения в месте установки датчиков | взрывоопасная не опасная |
| Предпочтительный способ прокладки соединительных линий связи между датчиком и вторичным прибором |  |
| Контролируемые горючие компоненты | Перечислите основные___________________________ ______________________________________________ |
| Укажите каталитические яды, присутствующие в контролируемой среде, концентрации которых превышают ПДКр.з. каталитических ядов (галогенов, серосодержащих и хлорсодержащих веществ) | серосодержащие компоненты______________________ хлорсодержащие компоненты_____________________ галогены ______________________________________ |
| Контролируемые токсичные компоненты и кислород на уровне ПДКр.з. |  |

II. Требования к вторичным блокам

2.1 Требования к конструкции и месту установки:

| Температура окружающей среды в месте установки вторичных блоков, С | Мin Ном Мах |
| --- | --- |
| Установка блока питания и сигнализации |  |
| Необходимость цифровой индикации на вторичном приборе |  |
| Необходимые выходные сигналы | 4-20мА RS485 -------------------------------- |
| Необходимость организации рабочего места оператора для визуального контроля за состоянием атмосферы контролируемого объекта | Нужно Не нужно |
| Необходимость комплектации ПЭВМ |  |
| Необходимость передачи информации в АСУ ТП |  |
| Протокол передачи данных в АСУ ТП |  |
| Категория взрывоопасности помещения для установки вторичных блоков | взрывоопасная не опасная |

2.3  Необходимость пусконаладочных работ:

2.4 Необходимость  выполнения  пректных  работ:                          Да                                 Нет

III. Дополнительные сведения

Специальные требования к оборудованию:_________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз защищаемого промышленного объекта.

1.1 Компания: ________________________________________________ Факс: __________________

1.2 E-mail: _____________________________ Тел.___________________________________________

1.3 Ф. И. О.: _____________________________________________________________ _____________

(лица заполняющего опросный лист)

1.4 Должность: _______________________________________________________________________

Дата __________________________   Подпись ________________________

# Text boxes

В шкафу

На стене

На щите

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

СН ___________ % НКПР  ____________ шт.

СО  ____________ шт.

SО2 ___________ шт.

NН3 __ _________ шт.

Сl2  ____________ шт.

О2 _____________ шт.

NO2____________ шт.

HCl____________ шт.

CO2____________ шт.

___________ шт.

Да

Н2S ____________ шт.

___________ шт.

Нет

прокладка кабеля с защитой от мех. повреждений(взрывозащита вида d)

прокладка кабеля без защиты от мех. повреждений(взрывозащита ib)

Нет

Да

Да

Нужно

Не нужно

Другой___________

(укажите тип)

Fildbus  _______Версия

Modbis_______Версия

Hart  _______Версия